## Sheet1
质控实验室专用实验台需求明细
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | 参考图片
1 | 实验台 | 3850*750*850 | 3.85 | 米 | 全钢实验台 1.台面：台面厚度为≥12.7mm（黑色）实芯耐蚀知名品牌优质理化板，边缘用相应的台面板双层加厚至≥25.4mm，表面细致，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强抗冲击，耐强酸强碱耐高温。 2.柜体板材：采用厚度1.0mm冷轧钢板，经剪切、冲压、折弯、组焊等工艺制作成型，表面处理后做优质环氧树脂粉末喷塑。卡扣式活背板，拆卸方便 。可选分体式底座或一体底座。 3.层板：含一层层板，高度可调，材质与柜体一致 4.门面板，抽屉面板：采用双层实体结构，柜门内有橡胶缓冲材料。表面处理后做优质环氧树脂粉末喷塑。 5.滑轨：采用知名品牌优质耐腐蚀超静音三节钢珠滑轨。开合平稳、承重力强、耐磨。 6.铰链：采用知名品牌优质阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启自如 7.拉手：采用与一体折弯长拉手或铝型材拉手或128孔U形拉手，美观大方。 8.地脚：采用优质金属螺杆外包ABS塑料制成，可调幅度按现场实际确定。
2 | 吊柜 | 3550*300*600 | 3.55 | 米 | 1.柜体板材：采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，经剪切、冲压、折弯、组焊等工艺制作成型，表面处理后做优质环氧树脂粉末喷塑 2.层板：含一层层板，高度可调，材质与柜体一致 3.门板：采用双层实体结构或包边玻璃门，柜门内有橡胶缓冲材料。表面处理后做优质环氧树脂粉末喷塑。 4.铰链：采用知名品牌优质阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启自如 5.拉手：采用与门板一体折弯拉手或铝型材拉手，美观大方。
3 | 岛形插座 | 220V，10A | 4 | 个 | 知名品牌优质五孔插座，配钢制岛形线盒或安装在试剂架立柱上，含2.5平方国标三芯电源线及安装辅料
4 | 中央台 | 3000*1500*850 | 3 | 米 | 同上实验台
5 | 中央台试剂架 | 2000*400*750 | 2 | 米 | 1、立柱：规格≥100mm*60mm矩形立柱，采用1.0mm优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面经优质环氧树脂粉末喷涂防腐处理；可安装插座、网口等。 2、托板架：采用钢制托架，表面均进行酸洗、磷化、环氧树脂喷涂处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节。 3、层板：可调节层板材质为10mm厚钢化玻璃，承重满足最大要求。 4、挡杆：优质铝合金一体成型铝合金档杆，结构美观合理，强度高，前部截面可安装多种颜色标签条。 5、试剂架最长跨度不允许超过1400mm，最小跨度不低于900mm，用于中央台的宽度400mm，用于边台的宽度300mm。
6 | 吊柜 | 2000*300*600*2组 | 4 | 米 | 同上吊柜
7 | 试剂架插座 | 220V，10A | 4 | 个 | 知名品牌优质五孔插座，配钢制岛形线盒或安装在试剂架立柱上，含2.5平方国标三芯电源线及安装辅料
8 | 台面 | 935*665 | 2 | 块 | 采用厚度为≥12.7mm（黑色）实芯耐蚀知名品牌优质理化板，边缘用相应的台面板双层加厚至≥25.4mm，表面细致，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强抗冲击，耐强酸强碱耐高温。
9 | 台面 | 910*665 | 1 | 块 | 采用厚度为≥12.7mm（黑色）实芯耐蚀知名品牌优质理化板，边缘用相应的台面板双层加厚至≥25.4mm，表面细致，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强抗冲击，耐强酸强碱耐高温。