## Sheet1
序号 | 设备名称 | 品牌规格 | 维修内容 | 采购类型 | 预估年维修量 | 能否提供 （能/否） | 有无成交案例 （有/无） | 单价报价 （元）
1 | 除颤仪 | 兼容PHILIPS XL+ | 蓄电池 | 配件 | 3
2 | 除颤仪 | 兼容PHILIPS XL+ | 大电容 | 配件 | 3
3 | 除颤仪 | 兼容ZOLL | 蓄电池 | 配件 | 2
4 | 除颤仪 | 兼容多品牌 | 主板电池/存储器 | 配件 | 2
5 | 除颤仪 | 兼容飞利浦3535 | 蓄电池 | 配件 | 1
6 | 除颤仪 | 兼容飞利浦3535 | 电源模块 | 配件 | 1
7 | 除颤仪 | 兼容福田1760 | 蓄电池 | 配件 | 1
8 | 除颤仪 | 兼容福田1760 | 显示屏 | 配件 | 1
9 | 除颤仪 | 兼容光电 TEC-5521C | 蓄电池 | 配件 | 10
10 | 电动病床 | Hillroom等 | 维修马达控制器 | 服务 | 10
11 | 电动病床 | 兼容Hillroom等 | 脚轮 | 配件 | 8
12 | 电动病床 | 兼容Hillroom等 | 蓄电池 | 配件 | 5
13 | 电动手术床 | Maquet | 维修遥控器 | 服务 | 5
14 | 电动手术床 | Maquet | 维修遥控器充电器 | 服务 | 5
15 | 电动手术床 | 兼容多品牌 | 旋转臂托 | 配件 | 4
16 | 电动手术床 | 兼容Maquet等 | 铅酸电池 | 配件 | 50
17 | 电动吸引器 | 兼容多品牌 | 废液瓶及瓶盖 | 配件 | 2
18 | 电动吸引器 | 兼容多品牌 | 过滤器 | 配件 | 1
19 | 电动吸引器 | 兼容多品牌 | 脚踏开关 | 配件 | 2
20 | 电动吸引器 | 兼容多品牌 | 蓄电池 | 配件 | 1
21 | 动态心电记录仪 | 兼容多品牌 | 电池盖 | 配件 | 1
22 | 动态血压监测仪 | 兼容迪姆 | 数据线 | 配件 | 5
23 | 多普勒胎心仪 | 多品牌 | 维修探头 | 服务 | 3
24 | 高流量呼吸机 | 费雪派克 | 维修电源板 | 服务 | 1
25 | 高流量呼吸机 | 兼容费雪派克 | 硅胶按键 | 配件 | 1
26 | 高流量呼吸机 | 兼容费雪派克 | 显示屏 | 配件 | 2
27 | 高流量呼吸机、呼吸湿化治疗仪、电动吸引器 | 兼容多品牌 | 电源适配器 | 配件 | 10
28 | 高流量呼吸机、呼吸湿化治疗仪、呼吸机、麻醉机 | 兼容多品牌 | 气体终端转换器 | 配件 | 10
29 | 高流量呼吸机、呼吸湿化治疗仪、呼吸机、麻醉机 | 兼容多品牌 | 枪式气源接头 | 配件 | 10
30 | 高频电刀 | 兼容多品牌 | 按键面板 | 配件 | 1
31 | 高频电刀 | 兼容多品牌 | 双极脚踏开关 | 配件 | 10
32 | 高频电刀 | 兼容多品牌 | 单极脚踏开关 | 配件 | 5
33 | 高频电刀 | 兼容多品牌 | 负极连接线 | 配件 | 1
34 | 高频电刀 | 兼容多品牌 | 双极电切线/电凝线 | 配件 | 5
35 | 高频电刀 | 威力 | 维修主控板 | 服务 | 1
36 | 高频电刀 | 威力 | 维修负极REM口 | 服务 | 2
37 | 高频电刀 | 威力 | 维修功率板 | 服务 | 6
38 | 高频电刀 | 威力 | 维修电源板 | 服务 | 3
39 | 喉镜 | 兼容多品牌 | 窥视片 | 配件 | 1
40 | 喉镜 | 兼容多品牌 | 专用灯泡 | 配件 | 10
41 | 呼吸机 | Maquet Servo | 维修电源板 | 服务 | 1
42 | 呼吸机 | Maquet Servo | 维修呼出盒 | 服务 | 5
43 | 呼吸机 | PB 840 | 维修电源模块 | 服务 | 1
44 | 呼吸机 | 飞利浦伟康V60 | 维修电源板 | 服务 | 1
45 | 呼吸机 | 费雪派克MR810 | 维修湿化罐主板 | 服务 | 1
46 | 呼吸机 | 费雪派克MR810 | 维修湿化罐加热盘 | 服务 | 1
47 | 呼吸机 | 费雪派克MR810 | 维修湿化罐护手板 | 服务 | 10
48 | 呼吸机 | 费雪派克MR810 | 维修湿化罐控制板 | 服务 | 10
49 | 呼吸机 | 费雪派克MR850 | 维修湿化罐底座 | 服务 | 1
50 | 呼吸机 | 费雪派克MR850 | 维修湿化罐控制板 | 服务 | 10
51 | 呼吸机 | 兼容BIPAP | 蓄电池 | 配件 | 1
52 | 呼吸机 | 兼容BIPAP | 氧电池 | 配件 | 1
53 | 呼吸机 | 兼容Maquet Servo | 按键面板 | 配件 | 3
54 | 呼吸机 | 兼容Maquet Servo | 蓄电池 | 配件 | 5
55 | 呼吸机 | 兼容Maquet Servo | 氧传感器 | 配件 | 5
56 | 呼吸机 | 兼容Maquet Servo | 表头 | 配件 | 1
57 | 呼吸机 | 兼容PB 840 | 积水杯 | 配件 | 2
58 | 呼吸机 | 兼容PB 840 | 显示屏 | 配件 | 1
59 | 呼吸机 | 兼容PB 840 | 呼出过滤器 | 配件 | 5
60 | 呼吸机 | 兼容PB 840 | 吸入过滤器 | 配件 | 5
61 | 呼吸机 | 兼容PB840 | 蓄电池 | 配件 | 1
62 | 呼吸机 | 兼容多品牌 | 模拟肺（夹板式） | 配件 | 5
63 | 呼吸机 | 兼容飞利浦v60 | 面板 | 配件 | 3
64 | 呼吸机 | 兼容飞利浦v60 | 触摸屏 | 配件 | 1
65 | 呼吸机 | 兼容飞利浦v60 | 开关面板 | 配件 | 2
66 | 呼吸机 | 兼容飞利浦伟康V60 | 蓄电池 | 配件 | 1
67 | 呼吸机 | 兼容飞利浦伟康V60 | 空气流量传感器 | 配件 | 1
68 | 呼吸机 | 兼容飞利浦伟康V60 | 氧气流量传感器 | 配件 | 1
69 | 呼吸机 | 兼容迈瑞SV700 | 空气过滤器 | 配件 | 2
70 | 呼吸机 | 兼容瑞思迈150 | 氧电池 | 配件 | 1
71 | 呼吸湿化治疗仪 | 兼容费雪派克AIRVO2 | 显示屏 | 配件 | 1
72 | 监护仪 | GE Dash4000/5000 | 维修DAS板 | 服务 | 1
73 | 监护仪 | GE Dash4000/5000 | 维修泵阀板 | 服务 | 3
74 | 监护仪 | GE Dash4000/5000 | 维修主板 | 服务 | 3
75 | 监护仪 | GE Dash4000/5000 | 维修显示高压板 | 服务 | 3
76 | 监护仪 | GE Dash4000/5000 | 维修电源板 | 服务 | 3
77 | 监护仪 | 飞利浦G60 | 维修主板 | 服务 | 2
78 | 监护仪 | 飞利浦G60 | 维修电源板 | 服务 | 2
79 | 监护仪 | 飞利浦G60 | 维修模块接口板 | 服务 | 2
80 | 监护仪 | 飞利浦G60 | 维修多参数模块 | 服务 | 2
81 | 监护仪 | 飞利浦M1006B | 维修有创压板 | 服务 | 1
82 | 监护仪 | 飞利浦M3001A | 维修多参数模块 | 服务 | 5
83 | 监护仪 | 飞利浦MP50 | 维修电源模块 | 服务 | 1
84 | 监护仪 | 飞利浦MP50 | 维修血压模块 | 服务 | 1
85 | 监护仪 | 飞利浦MP50 | 维修血压模块 | 服务 | 1
86 | 监护仪 | 飞利浦MP50 | 维修主板 | 服务 | 8
87 | 监护仪 | 飞利浦MP50 | 维修主板 | 服务 | 2
88 | 监护仪 | 飞利浦MP50 | 维修电源板 | 服务 | 2
89 | 监护仪 | 飞利浦MP50 | 维修插件框 | 服务 | 1
90 | 监护仪 | 光电2301/2351 | 维修参数板 | 服务 | 5
91 | 监护仪 | 光电2301/2351 | 维修电源板 | 服务 | 12
92 | 监护仪 | 光电2301/2351 | 维修血压板 | 服务 | 5
93 | 监护仪 | 光电2301/2351 | 维修主板 | 服务 | 5
94 | 监护仪 | 光电2701 | 维修心电板 | 服务 | 1
95 | 监护仪 | 光电2701 | 维修模拟板 | 服务 | 2
96 | 监护仪 | 光电2701 | 维修主板 | 服务 | 1
97 | 监护仪 | 兼容GE Dash4000/5000 | 显示屏 | 配件 | 3
98 | 监护仪 | 兼容多品牌 | 弹射接头 | 配件 | 1
99 | 监护仪 | 兼容多品牌 | 台车脚轮 | 配件 | 4
100 | 监护仪 | 兼容飞利浦G60 | 显示屏 | 配件 | 2
101 | 监护仪 | 兼容飞利浦MP50 | 显示屏 | 配件 | 2
102 | 监护仪 | 兼容飞利浦MP50 | 触摸屏 | 配件 | 2
103 | 监护仪 | 兼容飞利浦MP50 | 编码器 | 配件 | 1
104 | 监护仪 | 兼容飞利浦MP50 | 硅胶按键 | 配件 | 3
105 | 监护仪 | 兼容光电2301 | 触摸屏 | 配件 | 3
106 | 监护仪 | 兼容光电2301/2351 | 按键面板 | 配件 | 3
107 | 监护仪 | 兼容光电2301/2351 | 外壳 | 配件 | 5
108 | 监护仪 | 兼容光电2301/2351 | 蓄电池 | 配件 | 5
109 | 监护仪 | 兼容光电2301/2351 | 电磁阀 | 配件 | 1
110 | 监护仪 | 兼容光电2301/2351 | 气泵 | 配件 | 1
111 | 监护仪 | 兼容光电2301/2351 | 网卡 | 配件 | 1
112 | 监护仪 | 兼容光电2301/2351 | 无线模块 | 配件 | 2
113 | 监护仪 | 兼容光电2301/2351 | 无线模块电源线 | 配件 | 5
114 | 监护仪 | 兼容光电2301/2351 | 显示屏排线 | 配件 | 1
115 | 监护仪 | 兼容光电2351/2701 | 触摸屏 | 配件 | 6
116 | 监护仪 | 兼容迈瑞iPM8 | 编码器 | 配件 | 2
117 | 监护仪 | 兼容迈瑞iPM8 | 提手 | 配件 | 2
118 | 监护仪 | 兼容迈瑞iPM8 | 显示屏 | 配件 | 2
119 | 监护仪 | 迈瑞iPM8 | 维修电源板 | 服务 | 2
120 | 监护仪 | 迈瑞iPM8 | 维修参数板 | 服务 | 2
121 | 监护仪 | 迈瑞iPM8 | 维修主板 | 服务 | 2
122 | 监护仪 | 迈瑞iPM8 | 维修血氧板 | 服务 | 2
123 | 监护仪 | 迈瑞N12 | 维修MPM模块 | 服务 | 2
124 | 可视喉镜 | 兼容多品牌 | 蓄电池 | 配件 | 2
125 | 控温毯 | 兼容多品牌 | 开关插座 | 配件 | 1
126 | 麻醉机 | 兼容GE | 蓄电池 | 配件 | 10
127 | 麻醉机 | 兼容德尔格 | 氧电池 | 配件 | 10
128 | 麻醉机 | 兼容多品牌 | 空气管 | 配件 | 1
129 | 麻醉机 | 兼容多品牌 | 氧气管 | 配件 | 1
130 | 麻醉监护仪 | GE B30 | 维修电源板 | 服务 | 2
131 | 麻醉监护仪 | GE欧美达S/5 | 维修电源模块 | 服务 | 2
132 | 麻醉监护仪 | 多品牌 | 维修BIS引擎电路板 | 服务 | 5
133 | 麻醉监护仪 | 兼容10针 | BIS线 | 配件 | 10
134 | 麻醉监护仪 | 兼容12针 | BIS线 | 配件 | 10
135 | 麻醉监护仪 | 兼容GE B30 | 存储器 | 配件 | 10
136 | 麻醉监护仪 | 兼容GE B30 | 编码器 | 配件 | 2
137 | 麻醉监护仪 | 兼容GE B30 | 锂电池 | 配件 | 2
138 | 麻醉监护仪 | 兼容GE B30 | 按键面板 | 配件 | 1
139 | 麻醉监护仪 | 兼容GE欧美达S/5 | 风扇 | 配件 | 5
140 | 麻醉监护仪 | 兼容多品牌 | 采样管 | 配件 | 100
141 | 麻醉监护仪 | 兼容多品牌 | 水槽 | 配件 | 100
142 | 全院医疗设备 | 兼容多品牌 | 专用电源线 | 配件 | 50
143 | 输液泵 | 兼容多品牌 | 蓄电池 | 配件 | 5
144 | 输液泵 | 兼容多品牌 | 台车万向轮 | 配件 | 1
145 | 胎心监护仪 | PHILIPS FM20 | 维修探头模拟板 | 服务 | 1
146 | 胎心监护仪 | PHILIPS FM20 | 维修探头主板 | 服务 | 1
147 | 胎心监护仪 | 兼容PHILIPS FM20 | 探头外壳 | 配件 | 1
148 | 胎心监护仪 | 兼容PHILIPS FM20 | 探头电缆 | 配件 | 10
149 | 显微镜/无影灯 | 兼容多品牌 | 灯座 | 配件 | 5
150 | 显微镜/无影灯 | 兼容多品牌 | 米泡 | 配件 | 80
151 | 心电图机 | 多品牌 | 维修主板 | 服务 | 1
152 | 心电图机 | 多品牌 | 维修打印模块 | 服务 | 1
153 | 心电图机 | 兼容多品牌 | 主板电池 | 配件 | 4
154 | 心电图机 | 兼容光电1350P | 电源开关 | 配件 | 1
155 | 心电图机 | 兼容光电1350P | 显示屏 | 配件 | 1
156 | 新生儿暖箱 | 兼容多品牌 | 脚轮 | 配件 | 4
157 | 血滤机 | 兼容多品牌 | 蓄电池 | 配件 | 4
158 | 血液透析机 | 兼容多品牌 | 蓄电池 | 配件 | 1
159 | 医用冰箱 | 兼容多品牌 | 电子温湿度计 | 配件 | 20
160 | 营养泵 | 兼容袋鼠 | 电池 | 配件 | 1
161 | 营养泵 | 兼容多品牌 | 电源适配器 | 配件 | 1
162 | 中央监护站 | 兼容多品牌 | 光纤 | 配件 | 1
163 | 中央监护站 | 兼容多品牌 | 通讯模块 | 配件 | 1
164 | 中央监护站 | 兼容多品牌 | 交换机 | 配件 | 5
165 | 中央监护站 | 兼容多品牌 | 视频分配器 | 配件 | 1
166 | 中央监护站 | 兼容多品牌 | 分频器电源 | 配件 | 1
167 | 中央监护站 | 兼容光电 | 射频传输发射接收器 | 配件 | 2
168 | 中央监护站 | 兼容光电 | 硬盘及软件安装费 | 配件 | 1
169 | 中央监护站 | 兼容光电 | 主机电源模块 | 配件 | 1
170 | 主动脉球囊反博泵 | 兼容多品牌 | 蓄电池 | 配件 | 4
171 | 注射泵 | 贝朗 | 维修电源插排 | 服务 | 1
172 | 注射泵 | 兼容多品牌 | 固定夹 | 配件 | 1
173 | 注射泵 | 兼容多品牌 | 蓄电池 | 配件 | 10
174 | 转运呼吸机 | 兼容德尔格 | 压差式流量传感器 | 配件 | 2
175 | 转运呼吸机 | 兼容德尔格 | 呼出阀 | 配件 | 2
176 | 转运呼吸机 | 兼容多品牌 | 高压氧气管 | 配件 | 1
177 | 转运呼吸机 | 兼容哈美顿 | 单向阀 | 配件 | 1
178 | 转运呼吸机 | 兼容哈美顿 | 安全阀 | 配件 | 1
179 | 转运呼吸机 | 兼容哈美顿 | 氧电池 | 配件 | 1
180 | 转运呼吸机 | 兼容哈美顿 | 蓄电池 | 配件 | 1
181 | 转运呼吸机 | 兼容哈美顿 | 流量传感器 | 配件 | 1
182 | 转运呼吸机 | 兼容天马 | 呼气阀 | 配件 | 10
183 | 转运呼吸机 | 兼容天马 | 蓄电池 | 配件 | 5
184 | 转运呼吸机 | 天马 | 维修主板 | 服务 | 1
185 | 紫外线灯 | 兼容多品牌 | 电子镇流器 | 配件 | 2
186 | 紫外线灯 | 兼容多品牌 | 紫外线灯管 | 配件 | 20