医院主机网络驻场运维服务项目书

## 一、项目建设背景与服务内容

### 1.1 项目建设背景

为全面提升医院信息化基础设施的运维保障能力、规范化管理水平与整体服务效能，本项目引入专业化驻场运维团队并依托标准化 ITSM 运维管理平台，构建覆盖故障报修、工单流转、任务调度、需求闭环、项目管控、资产台账、安全防护、应急处置的一体化运维管理体系。

通过专业化、标准化、流程化、可视化的运维管理，持续优化信息中心运维治理体系，显著降低基础设施故障发生率、缩短故障恢复时间、强化信息安全纵深防御能力、提升风险识别与隐患排查能力、完善突发事件应急响应与处置能力，最终实现全院信息系统安全、稳定、高效、可靠运行，为医院医疗业务高质量发展提供坚实的信息化支撑保障。

### 1.2 运维服务内容

- 项目周期

本项目服务周期为一年：覆盖中日友好医院三院区信息化基础设施全栈运维保障，配置高级系统工程师 1 名、网络工程师 1 名驻场服务，协同二线专家团队，提供全时段、全场景、全流程的专业化技术支撑服务，核心服务内容如下：

- 基础设施驻场运维保障
    针对三院区网络架构、服务器集群、存储阵列、虚拟化平台、超融合系统、云资源池等核心信息化基础设施，提供日常驻场值守 + 7×24 小时远程支持服务，涵盖日常监控、定期巡检、安装部署、配置调优、故障诊断、应急处置、性能优化、重大活动重保等全维度技术保障，确保基础设施持续稳定运行。

- 运维流程标准
    依托 ITSM 运维管理平台，遵循报修登记、工单创建、派单、工程师接单、现场核查、故障处置、结果确认、工单归档、满意度评价的全流程闭环管理机制，实现运维事件可追溯、过程可管控、结果可量化、责任可明确，全面提升信息中心运维服务响应效率与服务质量，支撑精细化运维管理落地实施。

- 重大时期安全保障服务
    在重大节假日、上级专项检查、重要医疗活动、系统升级割接、关键数据迁移等特殊时期，启动专项重保预案，通过驻场值守、远程备勤、专家支持相结合的方式，提供7×24 小时不间断技术保障服务，提前完成系统健康检查、风险隐患排查、应急预案演练，快速响应并高效处置各类突发故障，确保关键业务系统零中断、数据零丢失、服务零差错，圆满完成重要时期安全保障任务。

- 运维可视化管理
    运维项目进度、需求处理状态、故障处置流程、，全程可监管、可追溯、可审计。建立标准化文档管理体系，制定统一交付物模板，对运维方案、配置手册、巡检报告、故障案例、应急预案、培训资料等进行规范化、模板化，形成完整的运维库，保障服务质量稳定输出。

- 数据中心迁移专项技术支撑
    在医院数据中心机房整体搬迁、网络架构重构、系统资源扩容等重大变更场景下，提供资深专家驻场技术咨询与全程支撑服务。前期开展环境调研、资产盘点、架构梳理、方案设计，输出系统及网络安全架构优化指导意见；搬迁过程全程驻场，协助完成系统启停、硬件状态核查、数据同步校验、网络连通性测试；搬迁完成后，全面开展资产台账更新、网络拓扑梳理、系统健康巡检、安全策略加固，确保搬迁工作安全、平稳、高效完成。

### 1.3 运维服务对象

本次驻场运维服务覆盖中日友好医院三院区全栈信息化基础设施，核心运维对象如下：

- 计算资源类：物理X86服务器、虚拟化平台（VMware等）、超融合集群、云主机等。

- 存储资源类：集中式存储阵列、SAN交换机、光纤通道设备、备份一体机、磁带库、数据容灾设备等。

- 网络、基础安全设备类：交换机、路由器、防火墙、入侵防御系统（IPS）、Web应用防火墙（WAF）、上网行为管理、VPN网关、负载均衡设备、无线控制器、无线AP、光电模块、终端接入网络设备等。

- 综合布线系统：维护三院区网络竖井、主干光缆、机房内水平布线等。

- 终端准入类：终端准入控制系统、网络接入认证设备、终端安全管理系统等。

### 1.4 运维服务实施模式与核心服务内容

乙方采用驻场工程师 + 二线技术专家的运维组织架构，构建 7×24 小时全天候运维保障体系，通过专业化、标准化、流程化的运维管理，确保医院信息化基础设施安全、稳定、高效运行，核心服务内容如下：

- 日常监控与健康管理：对服务器、存储、网络、安全、虚拟化、云平台等全部运维对象实施7×24小时实时监控，监测设备运行状态、CPU利用率、内存使用率、磁盘空间、网络流量、端口状态、系统日志、安全告警、业务进程等关键指标。及时预警潜在风险，定期开展系统健康检查并输出评估报告，落实预防性维护，提前排查运行隐患。

- 私有云与虚拟化平台运维：负责私有云平台日常巡检、资源调度、服务开通、权限管理、性能监控与优化。每月输出CPU、内存、存储、网络等云资源使用分析报表，优化资源配置，提升资源利用率。配合迁移服务商完成云迁移工作，做好环境准备、信息提供、过程协助，保障云平台平稳运行。

- 网络架构与终端入网维护：负责网络架构升级、配置优化、补丁更新、安全加固，定期梳理并更新精细化网络拓扑图；维护IT资产全生命周期管理台账，记录资产信息、配置参数、运维记录、故障历史、成本信息，制定标准化标签规范，为设备配置唯一标识，实现资产可视化、精细化管控；协助院方完成终端设备入网、新增、卸载、更换及配置调试。

- 高可用架构运维保障：负责双机热备、负载均衡、集群架构、数据备份、本地容灾、异地容灾系统的部署、运维、排障、调优，定期开展备份恢复、容灾切换、故障应急演练，验证备份数据有效性与应急预案可行性，保障核心数据安全、关键业务连续可用。

- 重大活动重保服务：重大活动期间安排工程师现场值守、二线远程备勤，实时监控系统运行状态，快速响应并高效处置各类突发故障，保障医疗业务连续性，协助院方制定专项重保方案，明确保障目标、组织架构、职责分工、保障流程、应急预案等。

- 运维文档与报告管理：建立完整运维技术档案，详细记录故障事件、处理流程、解决方案、预防措施、人员及时间节点。严格执行周报、月报、年总结制度，定期输出标准化运维报告，涵盖运行状态、故障统计、巡检结果、资源分析、安全状况、优化建议等内容，完成运维知识沉淀。

- 安全合规与等级保护配合：配合医院安全团队、桌面运维团队完成安全加固、漏洞修复、病毒查杀、日志审计、风险评估、应急演练等工作。全程协助完成网络安全等级保护测评、整改、复测工作，确保信息系统符合国家及行业安全合规标准。

- 其他专项服务：完成院方交办的其他信息化运维、技术支持、项目配合、专项保障等工作任务。

## 二、核心岗位任职要求

### 2.1 高级系统工程师

#### 岗位职责

- 全面负责X86物理服务器、Linux/Windows操作系统、VMware虚拟化平台、超融合集群等计算资源及系统软件的日常运维、配置管理、性能调优与故障处置工作；定期完成操作系统、数据库及中间件安全补丁升级与版本运维工作，及时修复CVE等各类已知安全漏洞，依托Ansible、Puppet等配置管理工具实现系统补丁与配置的规模化、标准化统一更新及批量部署。

- 按月度组织开展系统健康巡检，全面排查硬件设备、操作系统、虚拟化平台、超融合集群各类运行潜在隐患，常态化开展系统软件优化调优工作，对核心系统服务及业务配套应用软件实施最优参数配置；重点负责麒麟V10、统信UOS、Open Euler等国产信创操作系统环境适配工作，严格验证各类中间件、业务服务兼容性，优先选用官方信创适配版本，按期输出系统深度健康检查专项报告，并全程跟踪问题整改，实现隐患整改闭环管理。

- 负责服务器、存储设备、SAN交换机等核心硬件设施日常巡检、运行状态实时监控、设备报错日志分析、硬件故障报修、备件更换协助、硬件故障精准定位与应急处置工作；统筹负责硬件资源扩容、设备配置调整、固件版本升级、设备物理搬迁等硬件重大变更工作，全程负责变更方案编制、现场实施执行、变更风险管控及实施效果核验，保障硬件变更零风险、业务无影响。

- 承担虚拟化平台、超融合集群日常运维管理工作，涵盖集群资源动态调度、虚拟机全生命周期管理、用户访问权限精细化配置、系统运行参数优化、设备及平台告警处置、运行性能实时监控等全流程工作。

- 配合信息中心定期开展服务器、存储设备、虚拟化及超融合平台备份恢复实操演练、容灾切换实战演练、突发故障应急处置演练，持续筑牢医院核心数据安全防线，保障全院医疗核心业务运行连续性与稳定性。

- 严格按照医院IT变更管理规范，执行各类系统变更运维工作，包含虚拟化资源配额调整、系统运行参数优化、业务软件安装部署、安全补丁升级、系统版本迭代更新、文件系统容量扩容、设备及系统配置修改等操作，全程遵循标准化变更审批及实施流程，全程严控变更操作风险，杜绝违规变更、无序变更引发业务故障。

- 常态化开展服务器、虚拟化平台、超融合集群运行性能监控、性能瓶颈深度分析及专项优化实施工作，持续提升整体系统运行效能与IT资源整体利用率；依托一体化运维监控系统，对服务器、业务APP、数据库、存储设备、核心业务平台、负载均衡设备等软硬件运行及配置指标常态化监测，合理配置各类业务告警阈值，依托企业微信实现7×24小时告警信息实时接收、快速响应处置。

- 快速响应并高效处置服务器、存储、操作系统、虚拟化、超融合相关各类运维事件及突发故障，全程负责故障排查、精准定位、应急处置、故障溯源分析及专项报告编制工作，疑难复杂故障及时协调设备原厂技术专家协同处置，快速恢复业务运行，降低故障影响范围。

- 协助配合信息中心处理各类信息化技术相关问题，负责问题现状梳理、工作跟踪推进、运行日志收集、故障信息分析、原厂技术对接、功能测试验证、解决方案落地实施等全流程配套工作。

- 定期总结日常运维及故障处置实操经验，编制、更新、完善故障标准化处理手册、设备运维操作规范、各类技术文档及运维知识库，实现运维技术经验沉淀、共享复用，助力院方自有运维团队能力提升。

- 严格遵守医院各项规章制度及信息化管理相关管理要求，服从信息中心统一工作安排，保质保量完成院方交办的其他信息化技术运维及专项保障工作任

任职要求

- 大学本科及以上学历，计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息安全等相关专业。

- 具备八年及以上大中型企业/医疗机构系统管理员工作经验，拥有丰富的服务器、虚拟化、超融合平台运维实战经验。

- 熟练掌握标准化系统（CentOS、Ubuntu等）及国产化操作系统（麒麟V10、统信 UOS、Open Euler）以及Windows Server系统的部署、优化、排障、备份、加固；精通VMware虚拟化、超融合平台规划、部署与运维。

- 深入了解X86服务器、磁盘阵列、SAN交换机、备份设备等主流硬件的架构、原理与维护方式。

- 熟练掌握 Python 语言及自动化程序或任务的开发，掌握Ansible的基本操作与 Playbook 编写，使用 Zabbix 监控系统，完成部署、配置、告警策略制定及性能调优；能够独立编写 Shell/Python 等脚本实现自定义指标采集。能实现主机系统及业务的安装、配置、维护和升级。

- 具备较强的文档编写能力，能够独立撰写逻辑清晰、内容完整、格式规范的故障处理报告、性能分析报告、运维总结报告、技术方案文档。

- 至少持有一个 Linux（如 RHCE）、虚拟化（如 VMware Certified Professional）相关专业认证证书。

- 具备基础安全能力，持有CISP安全证书。

- 具备良好的职业道德、强烈的工作责任心、优秀的团队协作精神、较强的沟通协调能力；服从工作安排，抗压能力强，能够适应应急加班与重保值守工作。

### 2.2 网络工程师

#### 岗位职责

- 负责医院整体网络架构运维、对出现的故障、复杂问题、疑难告警的分析、定位、处置、溯源工作，快速恢复网络正常运行，网络传输效率与可靠性，降低业务影响，保障网络架构的稳定性、扩展性、安全性、高性能。

- 参与数据中心局域网、三院区互联网络、核心交换网络的方案设计、技术选型、改造升级、部署实施，验收测试工作，确保网络建设符合医院整体规划与业务需求。

- 参与制定医院网络技术规范、运维标准、操作流程、安全策略，编写网络拓扑文档、配置手册、运维指南、故障案例库等技术文档；主导网

- 协助开展网络信息安全管理工作，参与安全风险评估、漏洞扫描、渗透测试、安全加固、策略优化工作，提出网络安全改进建议，提升网络安全防护水平。

- 与信息中心、系统工程师、安全工程师、业务科室等相关岗位密切协作，高效配合完成跨岗位、跨部门工作任务。

- 完成院方交办的其他网络运维、技术支持、专项保障、项目配合等工作任务。

任职要求

- 大学本科及以上学历，计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息安全等相关专业

- 具备三年及以上大中型企业/医疗机构网络运维工作经验，拥有金融或医疗行业网络系统集成、项目实施、运维管理经验；具备较强的项目管理、组织协调、团队管理能力。

- 扎实的网络理论基础，精通 IP 网络架构，深入理解 TCP/IP 协议栈、OSI 七层模型；熟练掌握 OSPF、BGP、VRRP、STP、LACP 等主流路由交换协议；精通局域网交换、广域网路由、组播技术、QoS 流量管控、网络负载均衡等技术；熟悉网络安全相关技术原理与应用。

- 熟练掌握 H3C、华为、锐捷等至少一家主流厂商路由、交换、防火墙、负载均衡、无线控制器等网络安全设备的安装部署、配置调试、性能优化、故障排查工作。

- 具备大型企业级数据中心、园区网、多院区网络架构的规划设计、优化调整、扩容改造、性能调优能力；具备突出的问题分析、定位、解决能力，能够快速处置各类复杂网络故障。

- 熟练掌握 Linux、Windows 操作系统的安装部署、配置管理、性能调优、故障诊断、备份恢复工作，具备跨平台运维能力。

- 熟练使用Ansible、Zabbix等自动化运维技术，监控系统的搭建和维护；了解docker容器技术与Kubernetes集群管理技术。

- 具备较强的文档编写、方案设计、沟通表达、汇报总结能力，能够独立完成技术文档编制与汇报工作。

- 持有 Cisco CCNP或华为 HCIP级别及以上网络证书；持有Linux（如 RHCE）认证证书。

- 具备良好的职业道德、强烈的工作责任心、优秀的团队协作精神、较强的抗压能力；服从工作安排，能够适应应急加班、重保值守、跨院区出差工作。

## 三、日常运维与巡检管理

### 3.1 日常运维工作内容

#### 3.1.1 日常巡检

1、机房及硬件状态巡检：检查机房温湿度、洁净度：检查服务器、存储、交换机、防火墙等设备电源、风扇、硬盘、网卡 LED 指示灯状态，排查硬件告警与异常。

2、系统资源巡检：通过监控平台实时查看设备 CPU、内存、磁盘、网络带宽使用率，进程运行状态、资源占用情况，及时预警资源瓶颈。

3、网络设备巡检：检查路由器、交换机、光电模块、光收发器端口状态、流量情况、日志告警，确保网络连通正常。

4、业务环境巡检：核查各核心业务系统基础运行环境、依赖服务、进程状态、数据库连接情况，保障业务系统正常运行。

5、备份任务巡检：检查各业务系统备份策略执行情况、备份文件完整性、备份空间利用率、备份日志，确保备份数据有效可用。

#### 3.1.2 日常事务性运维

1、操作系统运维：用户账号管理、IP 地址规划配置、磁盘分区管理、基础软件安装维护、系统补丁更新、安全加固、日常故障排查处理。

2、虚拟化 / 超融合运维：虚拟机创建、配置调整、资源扩容、网络配置修改、快照管理、迁移操作、虚拟化故障排查处理。

3、网络与布线运维：综合布线整理、端口配置调整、VLAN 划分、路由策略优化、网络故障排查、链路测试、布线标签更新。

4、其他运维事务：终端接入配置、权限开通、软件安装、简单故障协助处理、运维需求响应等。

### 3.2 巡检工作要求

乙方严格按照院方规定的巡检频率、标准、流程开展巡检工作，建立完善的巡检执行、监督、考核机制，确保巡检质量与效果，具体要求如下：

1、月度常规巡检：每月至少开展 1 次全栈基础设施深度巡检，覆盖所有运维对象，全面排查潜在风险隐患。

2、特殊时期专项巡检：重大节假日前、重要活动前、系统升级前、数据迁移前，开展专项健康巡检，输出专项巡检报告。

3、巡检报告输出：每次深度巡检完成后，提交标准化巡检报告，详细记录巡检内容、发现问题、风险评估、整改建议、预防措施，跟踪问题整改闭环。

#### 巡检核心内容

1、硬件设备：服务器、存储、网络、安全设备指示灯、电源、风扇、硬盘、硬件告警状态检查。

2、系统监控：CPU、内存、磁盘、网络、进程、日志、告警信息核查与记录。

3、云平台：虚拟化 / 超融合资源使用率、虚拟机状态、集群健康度、告警日志检查。

4、网络设备：端口状态、流量、协议邻居、路由表、配置一致性、线缆连接、老化情况检查。

5、性能调优：操作系统、虚拟化、网络性能瓶颈分析与优化建议输出。

## 四、重保服务管理

1、重大节假日

在国家、甲方的重大或法定节假日以及甲方需要进行特殊保障期间，供应商需提供24小时电话及现场值班服务，并提前向甲方提供值班工程师名单、当值地点及联系电话，保证即时响应甲方的故障呼叫，及时赶到现场。

2、重大事件支持服务

在维护服务期间，当系统升级、重要配件更换等对系统设备稳定运行要求较高时、相关设备及其系统升级、迁移及其它时段需要技术支持时，供应商委派经验丰富的工程师通过电话和到现场支持，协助甲方对突发事件进行解决与处理，确保整个系统及业务的正常运行。

## 五、运维档案与报告管理

### 5.1 运维技术档案建立

建立全生命周期运维技术档案，涵盖预防性维护报告、专项检查报告、故障处理记录、变更实施文档、配置备份文件、应急预案、培训资料等；详细记录事件时间、类型、现象、原因、处理过程、解决方案、预防措施、运维人员、时间节点，实现运维事件全追溯、知识全沉淀。

### 5.2 定期报告输出

1、周报：本周故障统计、巡检结果、告警分析、安全状况、工作完成、下周计划。

2、月报：当月 SLA 达成率、系统运行分析、业务影响评估、资源使用统计、故障原因分析、安全风险评估、优化改进建议。

3、年度报告：全年运维工作总结、故障趋势分析、系统运行评估、安全合规复盘、服务质量评价、运维体系优化建议、下年度工作规划。

## 六、运维数据统计分析

可以按照部门进行数据分析，按照各个业务系统故障率分析，故障原因分析等等，并且能够直接反映出工程师的工作量，以便日后进行绩效考核。 服务内容工单化，要求所有服务工作内容均做到工单化，严格按照中日友好医院采取的“精细化运维过程管理”的项目管理方式，精确记录各个报修部门提出得运维工单，并且在工单中提出明确的处理方式，处理过程以及处理结果，同时进行结果与过程兼顾的考核方式，根据工单记录得工程师工作量、工作内容、以及工作效率进行考核。

## 七、协助院方完善运维管理制度体系建设

协助院方梳理、制定、完善 IT 系统运维管理制度、标准化流程、规范化操作手册，构建系统化运维管理体系：

1、机房管理制度：环境管理、人员出入、设备管理、安全管理、应急管理规范。

2、运维流程体系：日常巡检、故障处理、变更管理、备份恢复、应急处置、资产管理、文档管理标准化流程。

3、服务级别管理：明确关键业务系统服务响应时间、故障恢复时限、服务质量考核指标，实现标准化、规范化、精细化管理。

## 八、数据中心迁移专项服务

1、前期调研：驻场工程师协助开展机房环境、设备资产、网络架构、系统配置、数据存储全面调研、盘点、梳理、信息整理工作。

2、方案设计：资深专家驻场提供技术咨询支撑，结合医院业务需求、现有架构、未来规划，输出系统及网络安全架构设计、迁移方案、风险评估、应急预案。

3、实施配合：搬迁过程全程驻场，协助完成系统启停、硬件状态核查、数据同步校验、网络连通测试、业务验证工作。

4、搬迁收尾：完成资产台账更新、网络拓扑重构、系统健康巡检、安全策略加固、运行性能优化工作，确保迁移后系统稳定高效运行。