## Sheet1
中日友好医院沙发陪护床参数及预算
品名 | 图片 | 材质 | 规格（mm) | 单位 | 数量 | 单价元 | 金额
陪护沙发床 |  | 一、饰面材质 采用医用级环保皮革（西皮材质），整体具备优异的耐刮耐磨、防霉抗菌、抗老化、耐腐蚀性能，可耐受紫外线消毒场景使用；材质可有效抵御有害微生物、抑制病毒滋生，具备100%防水防渗透性能；表面抗污性强，日常易清洁、免复杂养护，适配公共及医用场景长期使用需求。 二、填充海绵 采用高品质环保发泡海绵，标准密度40KG/m³，软硬适中，长期久坐不易塌陷、不变形。产品各项物理性能指标需满足以下标准：拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0 N/cm；经干热老化处理后拉伸强度≥55kPa。 环保安全指标：甲醛释放量≤0.120mg/m²h，TVOC总挥发性有机化合物释放量≤0.5mg/m²h，所有送检项目均符合国家现行相关检验标准及环保规范要求。 三、内部框架及功能伸缩结构 1. 内框架：采用实木刨方型材加工制作，用材无树皮、无大面积结疤、无腐朽开裂等缺陷，木材含水率严格控制≤16%，防潮防虫、结构稳固、承重性强，使用寿命久。 2. 功能架：采用加宽加厚优质喷涂五金伸缩结构，表面经专业防锈、防腐工艺处理，抗磨损、抗锈蚀、结构稳定性强。产品需通过不少于80000次周期反复抽拉耐久测试，推拉顺畅、操作便捷，可快速实现沙发与床形态转换（转换时长≤5秒），适配高频次日常使用。 | 950*800*760\2000 | 件 | 53 | 1990 | 105470
颜色仅供参考